Техническое задание от 29.10.2025 г.
на выполнение следующих работ: 
 - Капитальный ремонт тепловой изоляции   емкостей хранения сырьевой смеси участка №4 ЦПТУ в 2026 году 
1. Контактное лицо по всем организационным вопросам: 
Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна 

Тел: (3812) 91-05-89, 

E-mail: n.lavrova@omskcarbon.com
Контактное лицо по техническим вопросам: 

Главный механик Крашенинников Сергей Александрович
Тел: (3812) 91-03-91, 

E-mail: s.krasheninnikov@omskcarbon.com 

Ведущий инженер Дашевский Юрий Николаевич
Тел: (3812) 91-02-59, 

E-mail: y.dashevskiy@omskcarbon.com
2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ: Работы по капитальному ремонту и монтажу тепловой изоляции оборудования производятся на территории Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод», расположенной по адресу: г. Омск ул. Барабинская, 20, участка №4 (участка подготовки сырьевых смесей) в период и после завершения монтажа и капитального ремонта оборудования.
Б. Требования к срокам выполнения работ: Дата начала и окончания ремонтных работ на 2026 год ориентировочна, так как возможна корректировка сроков проведения капитальных ремонтов по производственной необходимости:

Ориентировочная дата начала работ - 01.03.2026г
Ориентировочная дата начала работ – 30.09.2026г

Завершение работ по ремонту и монтажу теплоизоляционного покрытия В виду сжатых сроков проведения капитальных ремонтов и последовательным циклом их производства необходимо наличие достаточного количества работников-изолировщиков (возможно в резерве), имеющих навык, достаточный опыт и квалификацию ведения работ по теплоизоляции в рамках действующего производства и в стесненных условиях ведения ремонтных работ. Подрядчик производит собственными силами затаривание в мешки отходов тепловой изоляции в предоставленную тару Заказчика вручную. Доставка, погрузка, разгрузка оцинкованного листа для изготовления фасонных изделий на базе Подрядчика осуществляется собственными силами и средствами, в том числе, и с использованием транспорта Подрядчика.
 
В. Краткое описание работы: Работы по монтажу и капитальному ремонту тепловой изоляции с использованием наружных инвентарных лесов Подрядчика, предохранительных поясов и средств индивидуальной защиты, инструмента (оборудования) и приспособлений Подрядчика. 
Г. Гарантии: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается и составляет не менее одного года с момента запуска объекта в эксплуатацию и трех лет с момента монтажа.
Д. Документация: по результатам монтажа изоляционных материалов на трубопроводы и оборудование подготовка подрядными организациями исполнительных чертежей выполненных работ на объектах, согласно требований формы «Ф-1» «ГОСТ 32569-2013. Межгосударственный стандарт. Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах», с указанием линейных размеров объектов, локализацией мест выполнения работ, фактической толщины изоляционного слоя, достигнутой степени уплотнения изоляционных материалов на поверхности и результатов контроля объема и качества со стороны заказчика
3.    Требования к составу конкурсного предложения участника

Персонал, выполняющий монтаж и ремонт теплоизоляционного покрытия указанного выше должен иметь навык и соответствующую квалификацию, подтвержденную аттестационными документами, группу допуска по технике безопасности и промбезопасности, иметь успешный опыт выполнения аналогичных теплоизоляционных  работ, иметь необходимый инструмент, приспособления и оборудование (для изготовления фасонных изделий) для выполнения указанных в дефектных ведомостях объемов ремонтных и монтажных  работ. График производства теплоизоляционных работ по конкретному объекту составляется Заказчиком и согласуется Подрядчиком за 5-7 рабочих дней до начала работ.
Подрядчик выполняет работы теплоизоляционными материалами, в том числе и вспомогательными материалами (саморезы и проволока), предоставленными Заказчиком, использует   внутриплощадочный транспорт Заказчика.
Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- свидетельство о допуске к работам (СРО):

- работы по тепловой изоляции оборудования, трубопроводов под давлением на опасном и   особо опасном объекте, каким является основной цех
лицензии на осуществление деятельности:

 - не требуются
прочие разрешительные документы:

 - не требуются


Участник тендера должен представить достоверную информацию по следующей категории основной рабочей специальности: изолировщик и предоставить документы, подтверждающие его квалификацию, опыт выполнения аналогичных теплоизоляционных работ и стаж работы по специальности.
Подрядчик принимает на себя обязательства произвести затаривание в мешки, предоставляемые Заказчиком (либо в собственную тару), отходов тепловой изоляции (маты прошивные, плиты минероловатные) в объеме, образованном от демонтажа теплоизоляционного слоя. Объем отходов тепловой изоляции в одном мешке не более 50 л (согласно требованиям ЗАО, «Полигон»).
                    Главный механик -                                                                С.А. Крашенинников 
                    Технический директор -                                                       А.И. Соломин
