Приложение 1

«18» февраля 2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ по установки противопожарных дверей на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20

(наименование работы)

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по техническим вопросам: старший инженер-строитель Перевышин Евгений Владимирович тел. (3812) 91-01-35, evgeniy.perevyshin@omskcarbon.com

2.Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ: Омская производственная площадка ООО «Омсктехуглерод»

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01.04.2020

Дата завершения работ – 30.06.2020

В. Краткое описание работы

1) установка противопожарных дверей

2) отделочные работы после установки дверей

3) вывоз мусора после завершения работ

Особые условия

1) Перед подачей коммерческого предложения необходимо ознакомиться с объемами работ с обязательным выходом на объекты заказчика

2) Работы выполняются из материалов подрядчика с применением оборудования и механизмов подрядчика.

3) Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ.

5) По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты, подтверждающие качество и объемы выполненных работ, сертификаты и паспорта на применяемые материалы.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

1) Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.

2) Лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнений проемов в противопожарных преградах.

прочие разрешительные документы: не требуется

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам: наличие необходимого оборудования и инвентаря

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

Монтажники, ИТР, разнорабочие

Начальник строительного отдела                                                                                               И.И. Медов

Технический директор                                                                                                                А.М. Дмитриев