Приложение 1

«18» февраля 2020 г.

Техническое задание

на выполнение работ по огнезащитной обработке металлических конструкций на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20

(наименование работы)

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по техническим вопросам: старший инженер-строитель Перевышин Евгений Владимирович тел. (3812) 91-01-35, evgeniy.perevyshin@omskcarbon.com

2.Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ: Омская производственная площадка ООО «Омсктехуглерод»

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01.04.2020

Дата завершения работ – 30.06.2020

В. Краткое описание работы

1) огнезащитная обработка металлических конструкций огнезащитным составом «Вермит» R45

2) огнезащитная обработка металлических конструкций огнезащитной системой «ЕТ Профиль» R90

3) огнезащитная обработка металлических конструкций огнезащитным составом «Кедр-Мет-К» R45

4) вывоз мусора после завершения работ

Особые условия

1) Перед подачей коммерческого предложения необходимо ознакомиться с объемами работ с обязательным выходом на объекты заказчика

2) Работы выполняются из материалов подрядчика с применением оборудования и механизмов подрядчика.

3) Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ.

4) Для приемки работ Подрядчик привлекает независимую экспертную лабораторию для определения качества работ, требования нормам пожарной безопасности.

5) По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты, подтверждающие качество и объемы выполненных работ, заключения лаборатории, исполнительные схемы и сертификаты на применяемые материалы.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

1) Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.

2) Лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

прочие разрешительные документы: не требуется

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам: наличие необходимого оборудования и инвентаря

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

Монтажники, ИТР, разнорабочие

Начальник строительного отдела                                                                                               И.И. Медов

Технический директор                                                                                                                А.М. Дмитриев