## Омск СКУД
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изгот | Завод-изготовитель |  |  | Единицаизмерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Основное оборудование
| 1 | Сетевой контроллер доступа |  | Sigur E500U |  |  |  |  | Sigur |  |  | шт. | 105
| 2 | Источник питания резервированный |  | РИП-12 исп. 01 |  |  |  |  | Болид |  |  | шт. | 105
| 3 | Настенный proximity-считыватель |  | PW-maxi BLE |  |  |  |  | ProxWay |  |  | шт. | 210 |  |  | ТИП, согласовать с Закзазчиком
| 4 | Кнопка аварийной разблокировки |  | ST-ER115 |  |  |  |  | Smartec |  |  | шт. | 105 |  |  | ТИП, согласовать с Закзазчиком
| 5 | Замок электромагнитный с герконом |  | AL-150 Premium |  |  |  |  | ЭКСКОН |  |  | шт. | 105 |  |  | ТИП, согласовать с Закзазчиком
| 6 | Доводчик дверной |  | TS 3000 |  |  |  |  | Geze |  |  | шт. | 105 |  |  | ТИП, согласовать с Закзазчиком
Кабельные изделия
| 7 | Кабель сигнальный |  | КСРЭВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 |  |  |  |  | НПП "Спецкабель" |  |  | м | 525
| 8 | Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, LSZH нг(A)-HFLTx, внутренней прокладки, белый, коробка 305 м |  | 19C-U6-22WT-B305 |  |  |  |  | eurolan |  |  | бух. | 6
| 9 | Провод силовой |  | ПВС 2х1 | [7 empty] | м | 525
| 10 | Кабель слаботочный для систем сигнализации CAB 6/100 нг-LS |  | CQR 6x0,22 |  |  |  |  | CQR |  |  | м | 325
Монтажные изделия
| 10 | Кабель-канал пластиковый 20х12,5 мм |  | 30008 |  |  |  |  | LEGRAND |  |  | м | 450
| 11 | Коробка коммутационная | [6 empty] | Россия |  |  | шт. | 105
| 12 | АКБ для контроллеров доступа 7А 12В | [6 empty] | Россия |  |  | шт. | 105
Оборудование АРМ СКУД
| 13 | Настольный считыватель для занесения сотрудников в систему |  | Sigur Reader EH |  |  |  |  | Sigur |  |  | шт. | 2
| 14 | Принтер для персонализации пластиковых карт |  | DataCard CD800 CLM | [7 empty] | шт. | 1
| 15 | ПК для АРМ охраны? MicroXperts Intel® Core™ i5-7400, 16 Гб, HDD 1 ТБ, Intel® HD Graphics, no DVD, Win10Pro |  | MXP i5-7400 | [7 empty] | комплект | 1 |  |  | ТИП, согласовать с Закзазчиком
| 16 | ПК для администратора системы? MicroXperts Intel® Core™ i5-7400, 16 Гб, HDD 1 ТБ, Intel® HD Graphics, no DVD, Win10Pro |  | MXP i5-7400 | [7 empty] | комплект | 1 |  |  | ТИП, согласовать с Закзазчиком
Взаим.инв.№ | 17 | Комплект проводной Genius С-130, клавиатура + оптическая мышь 1000dpi, USB, чёрный | [9 empty] | комплект | 2
| 18 | Монитор |  | Dell SE2416H | [7 empty] | комплект | 2
| 19 | Бесперебойный источник питания, 2000 ВА, Tower |  | IPPON SMART Winner 2000N | [7 empty] | комплект | 2
Подп. и дата
03-АСП-2020-ДЦ-СКУД .С
Административное здание по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г. Омска
|  |  |  | Изм. | К. уч. | Лист | № док |  | Подп. | Дата
|  |  |  | Разраб. |  | Маркелова |  |  |  | 09.2020 | Система контроля и управления доступом |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
Инв. №подл. |  |  |  | Проверил |  | Лаврентьев |  |  |  | 09.2020 |  |  |  |  | Р |  | 1 | 2
[11 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  | ООО "НПК"КОНТАКТ"
|  |  |  | Н.контр. |  | Лаврентьев |  |  |  | 09.2020
|  |  |  | ГИП |  | Лаврентьев |  |  |  | 09.2020
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изгот | Завод-изготовитель |  |  | Единицаизмерения | Количество | Масса единицы, кг |  | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
Програмное обеспечение АРМ СКУД
| 20 | Базовый модуль ПО Sigur, ограничение до 1 000 идентификаторов | [6 empty] | Sigur |  |  | комплект | 1
| 21 | Дополнительный модуль ПО Sigur |  | Учет рабочего времени |  |  |  |  | Sigur |  |  | комплект | 1
| 22 | Дополнительный модуль ПО Sigur |  | Графическое оформление пропусков |  |  |  |  | Sigur |  |  | комплект | 1
| 23 | Дополнительный модуль ПО Sigur |  | Выгрузка табеля в 1С |  |  |  |  | Sigur |  |  | комплект | 1
| 24 | Дополнительный модуль ПО Sigur |  | Распознавание документов |  |  |  |  | Sigur |  |  | комплект | 1
Материалы для организации проходной
| 25 | Односторонняя стойка с двумя отверстиями для крепления патрубков – из круглой трубы Ø50 мм |  | PERCo-BH02F 2-00 |  |  |  |  | Perco |  |  | шт. | 16 |  |  | ТИП и кол-во, согласовать с Закзазчиком
| 26 | Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции (в комплекте со стопорным механизмом) – из круглой трубы Ø50 мм |  | PERCo-BH02F 2-04 |  |  |  |  | Perco |  |  | шт. | 8 |  |  | ТИП и кол-во, согласовать с Закзазчиком
| 27 | Поручень для секции длиной 1 м – из круглой трубы Ø32 мм |  | PERCo-BH01 1-00 |  |  |  |  | Perco |  |  | шт. | 16 |  |  | ТИП и кол-во, согласовать с Закзазчиком
| 28 | Поворотная створка с шарнирами черного цвета для механической поворотной секции с шириной прохода 1,2 м – из круглой трубы Ø32 мм |  | PERCo-BH02 1-05 |  |  |  |  | Perco |  |  | шт. | 8 |  |  | ТИП и кол-во, согласовать с Закзазчиком
| 29 | Патрубок для крепления поручней (в комплекте с крепежом) |  | PERCo-BH01 0-00 |  |  |  |  | Perco |  |  | шт. | 32 |  |  | ТИП и кол-во, согласовать с Закзазчиком
| 30 | Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом и поворотной частью) |  | PERCo-BH01 0-01 |  |  |  |  | Perco |  |  | шт. | 16 |  |  | ТИП и кол-во, согласовать с Закзазчиком
Организация въезда/выезда на территорию
| 31 | Шлагбаум автоматический для правостороннего монтажа |  | CAME GARD 3750DX COMBO CLASSICO |  |  |  |  | CAME |  |  | шт. | 2 |  |  | ТИП и кол-во, согласовать с Закзазчиком
| 32 | Накладка Дюралайт со светодиодами |  | 001G02809 |  |  |  |  | CAME |  |  | шт. | 2
| 33 | Кабель для подключения дюралайта |  | 001G028402 |  |  |  |  | CAME |  |  | шт. | 2
| 34 | Радиоприемник 2-х канальный в корпусе универсальный |  | 001RE432M |  |  |  |  | CAME |  |  | шт. | 2
| 35 | Брелок-передатчик 4-х канальный |  | 001TW4EE |  |  |  |  | CAME |  |  | шт. | 2
| 36 | Кронштейн для сигнальной лампы KIAROS |  | 001KIAROS |  |  |  |  | CAME |  |  | шт. | 2
| 37 | Лампа сигнальная светодиодная 24В |  | 001KLED24 |  |  |  |  | CAME |  |  | шт. | 2
| 38 | Арочный металлодетектор |  | GARRETT PD 6500i |  |  |  |  | Garrett Metal Detectors |  |  | шт. | 2 |  |  | ТИП и кол-во, согласовать с Закзазчиком
Организация входа/выхода на территорию
| 39 | Тумбовый турникет |  | PERCo TTD-08A |  |  |  |  | Perco |  |  | шт. | 3 |  |  | ТИП и кол-во, согласовать с Закзазчиком
ЗИП
| 40 | Сетевой контроллер доступа |  | Sigur E500U |  |  |  |  | Sigur |  |  | шт. | 5
| 41 | Настенный proximity-считыватель |  | PW-maxi BLE |  |  |  |  | ProxWay |  |  | шт. | 10
| 42 | АКБ для контроллеров доступа 7А 12В | [6 empty] | Россия |  |  | шт. | 10
[11 empty] | 2020/01-СКУД.С | [6 empty] | Лист
2
|  |  |  | Изм. | К. уч. | Лист | № док |  | Подп. | Дата