Программа

снижения потерь электрической энергии ООО "Омсктехуглерод"

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |
|  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | 2013 | 2013 |
|  | Оптимизация и контроль потребляемой мощности | 2013 | 2013 |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |
|  | Реконструкция устаревших кабельных линий | 2013 | 2013 |

Источник финансирования - собственные средства предприятия.

Во исполнение постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»

|  | За 2013 г. | На 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| ж) об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации, включая: |  |  |
| отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта (инвестиционных программ) с указанием достигнутых результатов в части расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; | Инвестиционная программа не утверждалась | Инвестиционная программа не утверждалась |
| планы капитальных вложений и планы капитального ремонта (инвестиционные программы), касающиеся реконструкции и развития электрических сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с указанием характеристик сетевого оборудования, даты расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (для объектов капитального строительства (основных строек) указываются сроки начала и окончания строительства, стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год, а также основные проектные характеристики. Для объектов долгосрочных финансовых вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год.); | Инвестиционная программа не утверждалась | Инвестиционная программа не утверждалась |

|  |  | Версия 1.0 |
| --- | --- | --- |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |
|  | Субъект РФ | Омская область |
|  |  | Отчетный период |
|  | Год | 2013 |
|  | Месяц | год |
|  | Выбор организации |  |
|  | Наименование организации | ООО "Омсктехуглерод" |
|  | ИНН | 5506066492 |
|  | КПП | 554250001 |
|  | Вид деятельности | Сетевая компания |
|  | Обновить реестр МР/МО |  |
|  | Муниципальный район | Город Омск |
|  | Муниципальное образование | Город Омск |
|  | ОКТМО | 52701000 |
|  |  | Адрес организации |
|  | Юридический адрес: | 644024, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корпус 1 |
|  | Почтовый адрес: | 644049, г. Омск, ул. Барабинская, д.20 |
|  |  | Руководитель |
|  | Фамилия, имя, отчество | Обвинцева Нина Павловна |
|  | (код) номер телефона | (3812) 32-53-36 |
|  |  | Главный бухгалтер |
|  | Фамилия, имя, отчество | Шестак Ольга Геннадьевна |
|  | (код) номер телефона | (3812) 42-02-72 |
|  |  | Должностное лицо, ответственное за составление формы |
|  | Фамилия, имя, отчество | Лябаев Госман Балташович |
|  | Должность | Зам. главного энергетика |
|  | (код) номер телефона | (3812) 45-86-06 |
|  | e-mail | gosman.lyabayev@omskcarbon.com |

|  | Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |
|  | Наименование показателя |  |  | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВН |  | СН1 | СН2 | НН |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | из сетей ФСК |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  |  | 50 | 8 976,0000 | 8 976,0000 |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  | 60 | 8 976,0000 | 8 976,0000 |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | НН |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: |  |  | 100 | 2 826,5800 | 156,6400 |  |  | 2 669,9400 |  |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  |  | 110 | 899,8800 |  |  |  | 899,8800 |  |
|  | население и приравненные к ним группы |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО |  |  | 130 | 1 926,7000 | 156,6400 |  |  | 1 770,0600 |  |
|  | поставщики |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды организации |  |  | 160 | 30,5260 | 30,5260 |  |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  |  | 170 | 153 318,8000 |  |  |  | 153 318,8000 |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) |  |  | 180 | 157 788,8230 | 6 118,8940 |  |  | 151 669,9290 |  |
|  | Потери, в том числе: |  |  | 190 | 1 648,8710 |  |  |  | 1 648,8710 |  |
|  | относимые на собственное потребление |  |  | 200 | 1 640,5120 |  |  |  | 1 640,5120 |  |
|  | Небаланс |  |  | 210 | 0,0000 | 2 669,9400 |  |  | -2 669,9400 |  |
|  | Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | из сетей ФСК |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  |  | 340 | 12,3131 | 12,3131 |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  | 350 | 12,3131 | 12,3131 |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  |
|  | НН |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: |  |  | 390 | 3,8717 | 0,2143 |  |  | 3,6575 |  |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  |  | 400 | 1,2309 |  |  |  | 1,2309 |  |
|  | население и приравненные к ним группы |  |  | 410 |  |  |  |  |  |  |
|  | другие сети |  |  | 420 | 2,6408 | 0,2143 |  |  | 2,4265 |  |
|  | поставщики |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды организации |  |  | 450 | 0,0418 | 0,0418 |  |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  |  | 460 | 210,1718 |  |  |  | 210,1718 |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) |  |  | 470 | 216,3077 | 8,3996 |  |  | 207,9081 |  |
|  | Потери, в том числе: |  |  | 480 | 2,2637 |  |  |  | 2,2637 |  |
|  | относимые на собственное потребление |  |  | 490 | 2,2488 |  |  |  | 2,2488 |  |
|  | Небаланс |  |  | 500 | 0,0000 | 3,6575 |  |  | -3,6575 |  |
|  | Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заявленная мощность |  |  | 600 | 35,4936 |  |  |  | 35,4936 |  |
|  | Максимальная мощность |  |  | 610 | 5,0400 |  |  |  | 5,0400 |  |
|  | Резервируемая мощность |  |  | 620 | 30,4536 |  |  |  | 30,4536 |  |
|  | Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу |  |  | 710 |  |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь |  |  | 790 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг (тыс руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  |  | 800 | 1 259,5596 | 68,2565 |  |  | 1 191,3031 |  |
|  | по одноставочному тарифу |  |  | 810 | 1 259,5596 | 68,2565 |  |  | 1 191,3031 |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  | 820 |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  | 870 |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  |  | 880 |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь |  |  | 890 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг ФСК, в том числе: |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь |  |  | 910 |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  |  | 920 |  |  |  |  |  |  |

| Информация по нормативам потерь электрической энергии при передаче по электрическим сетям, утвержденным Минэнерго Росии по ООО "Омсктехуглерод" на 2013,2014 г.: Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |
| Отпуск э/энерги в сеть (млн.кВтч) | Норматив потерь электроэнергии |  | Приказ Минэнерго РФ |  | Отпуск э/энерги в сеть (млн.кВтч) | Норматив потерь электроэнергии |  | Приказ Минэнерго РФ |  |
|  | Абсол. Величина (млн. кВтч) | % | Дата | Номер |  | Абсол. Величина (млн. кВтч) | % | Дата | Номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 159,153 | 1,7042 | 1,07 | 04.09.2012 | 421 | 177,199 | 1,8979 | 1,07 | 09.07.2013 | 362 |

| Программа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| снижения потерь электрической энергии ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |
|  | Проведение рейдов по выявлению хищений бездоговорного пользования электроэнергией | 2014 | 2016 |
|  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | 2014 | 2016 |
|  | Оптимизация и контроль потребляемой мощности | 2014 | 2016 |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |
|  | Реконструкция устаревших кабельных линий | 2014 | 2016 |
|  | Реконструкция устаревших трансформаторных и распределительных пунктов | 2014 | 2017 |
|  | Реконструкция и ввод в эксплуатацию средств релейной защиты | 2014 | 2015 |
| 3 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |  |  |
|  | Установка автоматизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ) | 2014 | 2015 |
|  | Замена приборов технического учета на кабельных "фидерных" линиях в границах ТСО | 2014 | 2016 |
| Источник финансирования - собственные средства предприятия. |  |  |  |

|  |  |  |  | Версия 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Субъект РФ |  | Омская область |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Месяц |  | январь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбор организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование организации |  | ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИНН |  | 5506066492 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КПП |  | 554250001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид деятельности |  | Сетевая компания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обновить реестр МР/МО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный район |  | Город Омск |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образование |  | Город Омск |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОКТМО |  | 52701000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адрес организации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Юридический адрес: |  | 644024, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корпус 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Почтовый адрес: |  | 644049, г. Омск, ул. Барабинская, д.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия, имя, отчество |  | Обвинцева Нина Павловна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (код) номер телефона |  | (3812) 32-53-36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия, имя, отчество |  | Шестак Ольга Геннадьевна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (код) номер телефона |  | (3812) 42-02-72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Должностное лицо, ответственное за составление формы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия, имя, отчество |  | Лябаев Госман Балташович |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должность |  | Зам. главного энергетика |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (код) номер телефона |  | (3812) 45-86-06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-mail |  | gosman.lyabayev@omskcarbon.com |  |  |  |  |  |  |

|  | Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |
|  | Наименование показателя |  | Код строки |  | Всего |  | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВН |  | СН1 |  | СН2 |  | НН |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  | 10 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  | из сетей ФСК |  | 20 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций |  | 30 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций |  | 40 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  | 50 |  | 579,0400 |  | 579,0400 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  | ВН |  | 60 |  | 579,0400 |  | 579,0400 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  | 70 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 |  | 80 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НН |  | 90 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: |  | 100 |  | 292,6320 |  | 19,3600 |  |  |  | 244,4380 |  | 28,8340 |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  | 110 |  | 88,7520 |  |  |  |  |  | 59,9180 |  | 28,8340 |
|  | население и приравненные к ним группы |  | 120 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО |  | 130 |  | 203,8800 |  | 19,3600 |  |  |  | 184,5200 |  |  |
|  | поставщики |  | 140 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения |  | 150 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды организации |  | 160 |  | 2,9510 |  | 2,9510 |  |  |  |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  | 170 |  | 13 566,4000 |  |  |  |  |  | 13 566,4000 |  |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) |  | 180 |  | 13 700,3890 |  | 299,8660 |  |  |  | 13 400,5230 |  |  |
|  | Потери, в том числе: |  | 190 |  | 149,4680 |  | 0,0000 |  |  |  | 149,4680 |  |  |
|  | относимые на собственное потребление |  | 200 |  | 146,5170 |  |  |  |  |  | 146,5170 |  |  |
|  | Небаланс |  | 210 |  | 0,0000 |  | 256,8630 |  | 0,0000 |  | -228,0290 |  | -28,8340 |
|  | Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  | 300 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из сетей ФСК |  | 310 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций |  | 320 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций |  | 330 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  | 340 |  | 0,7783 |  | 0,7783 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  | ВН |  | 350 |  | 0,7783 |  | 0,7783 |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  | 360 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 |  | 370 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  | НН |  | 380 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: |  | 390 |  | 0,3933 |  | 0,0260 |  |  |  | 0,3286 |  | 0,0388 |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  | 400 |  | 0,1193 |  |  |  |  |  | 0,0805 |  | 0,0388 |
|  | население и приравненные к ним группы |  | 410 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие сети |  | 420 |  | 0,2740 |  | 0,0260 |  |  |  | 0,2480 |  |  |
|  | поставщики |  | 430 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения |  | 440 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды организации |  | 450 |  | 0,0040 |  | 0,0040 |  |  |  |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  | 460 |  | 18,2344 |  |  |  |  |  | 18,2344 |  |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) |  | 470 |  | 18,4145 |  | 0,4031 |  |  |  | 18,0115 |  |  |
|  | Потери, в том числе: |  | 480 |  | 0,2009 |  | 0,0000 |  |  |  | 0,2009 |  |  |
|  | относимые на собственное потребление |  | 490 |  | 0,1969 |  |  |  |  |  | 0,1969 |  |  |
|  | Небаланс |  | 500 |  | 0,0000 |  | 0,3452 |  | 0,0000 |  | -0,3065 |  | -0,0388 |
|  | Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заявленная мощность |  | 600 |  | 1,2270 |  |  |  |  |  | 1,2270 |  |  |
|  | Максимальная мощность |  | 610 |  | 4,0698 |  |  |  |  |  | 4,0698 |  |  |
|  | Резервируемая мощность |  | 620 |  | 2,8428 |  |  |  |  |  | 2,8428 |  |  |
|  | Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  | 700 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу |  | 710 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 720 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  | 730 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь |  | 740 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  | 750 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу |  | 760 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 770 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  | 780 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь |  | 790 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг (тыс руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  | 800 |  | 105,6152 |  | 6,9873 |  |  |  | 88,2213 |  | 10,4066 |
|  | по одноставочному тарифу |  | 810 |  | 105,6152 |  | 6,9873 |  |  |  | 88,2213 |  | 10,4066 |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 820 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  | 830 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь |  | 840 |  | 5,2731 |  | 5,2731 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  | 850 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу |  | 860 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 870 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  | 880 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь |  | 890 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг ФСК, в том числе: |  | 900 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь |  | 910 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  | 920 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Версия 1.0 |
| --- | --- | --- |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |
|  | Субъект РФ | Омская область |
|  |  | Отчетный период |
|  | Год | 2014 |
|  | Месяц | февраль |
|  |  | Выбор организации |
|  | Наименование организации | ООО "Омсктехуглерод" |
|  | ИНН | 5506066492 |
|  | КПП | 554250001 |
|  | Вид деятельности | Сетевая компания |
|  |  | Обновить реестр МР/МО |
|  | Муниципальный район | Город Омск |
|  | Муниципальное образование | Город Омск |
|  | ОКТМО | 52701000 |
|  |  | Адрес организации |
|  | Юридический адрес: | 644024, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корпус 1 |
|  | Почтовый адрес: | 644049, г. Омск, ул. Барабинская, д.20 |
|  |  | Руководитель |
|  | Фамилия, имя, отчество | Обвинцева Нина Павловна |
|  | (код) номер телефона | (3812) 32-53-36 |
|  |  | Главный бухгалтер |
|  | Фамилия, имя, отчество | Шестак Ольга Геннадьевна |
|  | (код) номер телефона | (3812) 42-02-72 |
|  |  | Должностное лицо, ответственное за составление формы |
|  | Фамилия, имя, отчество | Лябаев Госман Балташович |
|  | Должность | Зам. главного энергетика |
|  | (код) номер телефона | (3812) 45-86-06 |
|  | e-mail | gosman.lyabayev@omskcarbon.com |

|  | Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |
|  | Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
|  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | из сетей ФСК | 20 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций | 40 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 50 | 452,3200 | 452,3200 |  | 0,0000 |  |
|  | ВН | 60 | 452,3200 | 452,3200 |  |  |  |
|  | СН1 | 70 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | СН2 | 80 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | НН | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: | 100 | 276,1630 | 8,8000 |  | 243,2600 | 24,1030 |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 110 | 108,0230 |  |  | 83,9200 | 24,1030 |
|  | население и приравненные к ним группы | 120 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 130 | 168,1400 | 8,8000 |  | 159,3400 |  |
|  | поставщики | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 150 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды организации | 160 | 2,8880 | 2,8880 |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | 12 875,4000 |  |  | 12 875,4000 |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | 12 908,0140 | 179,1810 |  | 12 728,8330 |  |
|  | Потери, в том числе: | 190 | 140,6550 | 0,0000 |  | 140,6550 |  |
|  | относимые на собственное потребление | 200 | 137,7670 |  |  | 137,7670 |  |
|  | Небаланс | 210 | 0,0000 | 261,4510 | 0,0000 | -237,3480 | -24,1030 |
|  | Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 300 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | из сетей ФСК | 310 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | от генерирующих компаний и блок-станций | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | от смежных сетевых организаций | 330 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 340 | 0,6731 | 0,6731 |  | 0,0000 |  |
|  | ВН | 350 | 0,6731 | 0,6731 |  |  |  |
|  | СН1 | 360 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | СН2 | 370 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
|  | НН | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Отпуск из сети, в том числе: | 390 | 0,4110 | 0,0131 |  | 0,3620 | 0,0359 |
|  | конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 400 | 0,1608 |  |  | 0,1249 | 0,0359 |
|  | население и приравненные к ним группы | 410 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | другие сети | 420 | 0,2502 | 0,0131 |  | 0,2371 |  |
|  | поставщики | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 440 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Хозяйственные нужды организации | 450 | 0,0043 | 0,0043 |  |  |  |
|  | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 460 | 19,1598 |  |  | 19,1598 |  |
|  | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 470 | 19,2083 | 0,2666 |  | 18,9417 |  |
|  | Потери, в том числе: | 480 | 0,2093 | 0,0000 |  | 0,2093 |  |
|  | относимые на собственное потребление | 490 | 0,2050 |  |  | 0,2050 |  |
|  | Небаланс | 500 | 0,0000 | 0,3891 | 0,0000 | -0,3532 | -0,0359 |
|  | Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |
|  | Заявленная мощность | 600 | 1,2270 |  |  | 1,2270 |  |
|  | Максимальная мощность | 610 | 4,0698 |  |  | 4,0698 |  |
|  | Резервируемая мощность | 620 | 2,8428 |  |  | 2,8428 |  |
|  | Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: | 700 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу | 710 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 720 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | мощность | 730 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 740 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 750 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу | 760 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 770 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | мощность | 780 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 790 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг (тыс руб) |  |  |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: | 800 | 99,6713 | 3,1761 |  | 87,7961 | 8,6991 |
|  | по одноставочному тарифу | 810 | 99,6713 | 3,1761 |  | 87,7961 | 8,6991 |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 820 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | мощность | 830 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 840 | 4,1240 | 4,1240 |  |  |  |
|  | Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 850 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | по одноставочному тарифу | 860 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | по двухставочному тарифу, в том числе: | 870 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | мощность | 880 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 890 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | Стоимость услуг ФСК, в том числе: | 900 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | компенсация потерь | 910 | 0,0000 |  |  |  |  |
|  | мощность | 920 | 0,0000 |  |  |  |  |

|  |  | Версия 1.0 |
| --- | --- | --- |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |
| Месячная, годовая Приказ Росстата: Об утверждении формы от 03.07.2013 № 257 Форма № 46-ЭЭ (передача) |  |  |
|  | Субъект РФ | Омская область |
|  |  | Отчетный период |
|  | Год | 2014 |
|  | Месяц | март |
|  | Наименование организации | ООО "Омсктехуглерод" |
|  | ИНН | 5506066492 |
|  | КПП | 554250001 |
|  | Вид деятельности | Сетевая компания |
|  | Муниципальный район | Город Омск |
|  | Муниципальное образование | Город Омск |
|  | ОКТМО | 52701000 |
|  |  | Адрес организации |
|  | Юридический адрес: | 644024, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корпус 1 |
|  | Почтовый адрес: | 644049, г. Омск, ул. Барабинская, д.20 |
|  |  | Руководитель |
|  | Фамилия, имя, отчество | Обвинцева Нина Павловна |
|  | (код) номер телефона | (3812) 32-53-36 |
|  |  | Главный бухгалтер |
|  | Фамилия, имя, отчество | Шестак Ольга Геннадьевна |
|  | (код) номер телефона | (3812) 42-02-72 |
|  |  | Должностное лицо, ответственное за составление формы |
|  | Фамилия, имя, отчество | Лябаев Госман Балташович |
|  | Должность | Зам. главного энергетика |
|  | (код) номер телефона | (3812) 45-86-06 |
|  | e-mail | gosman.lyabayev@omskcarbon.com |
| Предоставляют: юридические лица – сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности); ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС России»: - Федеральной службе по тарифам Сроки предоставления: 20 числа после отчетного месяца, 10 февраля - за отчетный год |  |  |

| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |
| Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| из сетей ФСК | 20 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 40 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 50 | 886,1600 | 886,1600 |  | 0,0000 |  |
| ВН | 60 | 886,1600 | 886,1600 |  |  |  |
| СН1 | 70 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 80 | 0,0000 |  |  |  |  |
| НН | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 100 | 239,7200 | 9,6800 |  | 211,1320 | 18,9080 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 110 | 107,3900 |  |  | 88,4820 | 18,9080 |
| население и приравненные к ним группы | 120 | 0,0000 |  |  |  |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 130 | 132,3300 | 9,6800 |  | 122,6500 |  |
| поставщики | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 150 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды организации | 160 | 2,4840 | 2,4840 |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | 13 612,0000 |  |  | 13 612,0000 |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | 14 107,8240 | 651,1520 |  | 13 456,6720 |  |
| Потери, в том числе: | 190 | 148,1320 | 0,0000 |  | 148,1320 |  |
| относимые на собственное потребление | 200 | 145,6480 |  |  | 145,6480 |  |
| Небаланс | 210 | 0,0000 | 222,8440 | 0,0000 | -203,9360 | -18,9080 |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 300 | 0,0000 |  |  |  |  |
| из сетей ФСК | 310 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 330 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 340 | 1,1911 | 1,1911 |  | 0,0000 |  |
| ВН | 350 | 1,1911 | 1,1911 |  |  |  |
| СН1 | 360 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 370 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| НН | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 390 | 0,3222 | 0,0130 |  | 0,2838 | 0,0254 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 400 | 0,1443 |  |  | 0,1189 | 0,0254 |
| население и приравненные к ним группы | 410 | 0,0000 |  |  |  |  |
| другие сети | 420 | 0,1779 | 0,0130 |  | 0,1649 |  |
| поставщики | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 440 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды организации | 450 | 0,0033 | 0,0033 |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 460 | 18,2957 |  |  | 18,2957 |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 470 | 18,9621 | 0,8752 |  | 18,0869 |  |
| Потери, в том числе: | 480 | 0,1991 | 0,0000 |  | 0,1991 |  |
| относимые на собственное потребление | 490 | 0,1958 |  |  | 0,1958 |  |
| Небаланс | 500 | 0,0000 | 0,2995 | 0,0000 | -0,2741 | -0,0254 |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |
| Заявленная мощность | 600 | 1,2270 |  |  | 1,2270 |  |
| Максимальная мощность | 610 | 4,0698 |  |  | 4,0698 |  |
| Резервируемая мощность | 620 | 2,8428 |  |  | 2,8428 |  |
| Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: | 700 | 0,0000 |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу | 710 | 0,0000 |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: | 720 | 0,0000 |  |  |  |  |
| мощность | 730 | 0,0000 |  |  |  |  |
| компенсация потерь | 740 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 750 | 0,0000 |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу | 760 | 0,0000 |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: | 770 | 0,0000 |  |  |  |  |
| мощность | 780 | 0,0000 |  |  |  |  |
| компенсация потерь | 790 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Стоимость услуг (тыс руб) |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: | 800 | 86,5186 | 3,4937 |  | 76,2007 | 6,8242 |
| по одноставочному тарифу | 810 | 86,5186 | 3,4937 |  | 76,2007 | 6,8242 |
| по двухставочному тарифу, в том числе: | 820 | 0,0000 |  |  |  |  |
| мощность | 830 | 0,0000 |  |  |  |  |
| компенсация потерь | 840 | 3,6240 | 3,6240 |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 850 | 0,0000 |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу | 860 | 0,0000 |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: | 870 | 0,0000 |  |  |  |  |
| мощность | 880 | 0,0000 |  |  |  |  |
| компенсация потерь | 890 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Стоимость услуг ФСК, в том числе: | 900 | 0,0000 |  |  |  |  |
| компенсация потерь | 910 | 0,0000 |  |  |  |  |
| мощность | 920 | 0,0000 |  |  |  |  |

| Информация о величине резервируемой максимальной мощности в 2013 г. в(1)) о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения;";; Ед. измерения, МВА; ГПП "Углеродная", уровень напряжения, 110/10. 31; 1 квартал. 31; 2 квартал. 31; 3 квартал. 31; 4 квартал. Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) за 1 кв. 2014 г. по границам зон деятельности ООО "Омсктехуглерод" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Квартал |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | год |  |
| Всего |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Из них: |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| По сетям 6/10 кВ |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| По сетям 110 кВ |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| По причине: |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Кабельное повреждение |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Станционное повреждение |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Срабатывание режимной автоматики и защиты |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Прочие |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Территориально: |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Мероприятия по устранению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем недопоставленной электрической энергии – нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО «Омсктехуглерод» за 1 кв. 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические нарушения в работе электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество технологических нарушений |  |  |  |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. |  | год |  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. |  | год |  |
| ГПП "Углеродная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Продолжительность прекращениий передачи электрической энергии в работе электрических сетей 10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность откл. в сетях 0,4 кВ, час |  |  |  |  |  |  |  | Общая продолжительность откл. в сетях 6-110 кВ, час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. |  | год |  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. |  | год |  |
| ГПП "Углеродная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

| Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ООО "Омсктехуглерод" за 1 кв. 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты 6 - 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ПС | Уровни напряжения ПС, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ), МВА |
|  |  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий |  |
| 1 | ГПП "Углеродная" | 110/10 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 |
|  |  |  |  | 80,0 | 31 |  |  |

| Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процедура технологического присоединения регламентируется следующими нормативными правовыми актами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. N 1178; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям введены в действие приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 30.11.2010 №365-э/5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по технологическому присоединению выполняются в следующем порядке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системный оператор согласовывает технические условия на технологическое присоединение в отношении генераторов, установленная мощность которых превышает 5 МВт, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт. Срок действия технических условий не может быть менее 2 лет и более 5 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По окончанию осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности, акт разграничения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатационной ответственности сторон и акт согласования технологической и (или) аварийной брони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил технологического присоединения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Версия 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месячная, годовая Приказ Росстата: Об утверждении формы от 03.07.2013 № 257 Форма № 46-ЭЭ (передача) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Субъект РФ |  |  |  | Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Месяц |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование организации |  |  |  | ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИНН |  |  |  | 5506066492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КПП |  |  |  | 554250001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид деятельности |  |  |  | Сетевая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный район |  |  |  | Город Омск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальное образование |  |  |  | Город Омск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОКТМО |  |  |  | 52701000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Адрес организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Юридический адрес: |  |  |  | 644024, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Почтовый адрес: |  |  |  | 644049, г. Омск, ул. Барабинская, д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия, имя, отчество |  |  |  | Обвинцева Нина Павловна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (код) номер телефона |  |  |  | (3812) 32-53-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия, имя, отчество |  |  |  | Шестак Ольга Геннадьевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (код) номер телефона |  |  |  | (3812) 42-02-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Должностное лицо, ответственное за составление формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия, имя, отчество |  |  |  | Лябаев Госман Балташович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Должность |  |  |  | Зам. главного энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (код) номер телефона |  |  |  | (3812) 45-86-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-mail |  |  |  | gosman.lyabayev@omskcarbon.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставляют: юридические лица – сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности); ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС России»: - Федеральной службе по тарифам Сроки предоставления: 20 числа после отчетного месяца, 10 февраля - за отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  | Код строки |  |  | Всего |  | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВН |  | СН1 |  | СН2 |  |  | НН |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  |  |  |  | 10 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
| из сетей ФСК |  |  |  |  | 20 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций |  |  |  |  | 30 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций |  |  |  |  | 40 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  |  |  |  | 50 |  |  | 874,7200 |  | 874,7200 |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |
| ВН |  |  |  |  | 60 |  |  | 874,7200 |  | 874,7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  | 70 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН2 |  |  |  |  | 80 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НН |  |  |  |  | 90 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: |  |  |  |  | 100 |  |  | 919,5470 |  | 805,2000 |  |  |  | 105,9300 |  |  | 8,4170 |  |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  |  |  |  | 110 |  |  | 22,5770 |  |  |  |  |  | 14,1600 |  |  | 8,4170 |  |
| население и приравненные к ним группы |  |  |  |  | 120 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО |  |  |  |  | 130 |  |  | 896,9700 |  | 805,2000 |  |  |  | 91,7700 |  |  |  |  |
| поставщики |  |  |  |  | 140 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения |  |  |  |  | 150 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  | 160 |  |  | 1,2350 |  | 1,2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  |  |  |  | 170 |  |  | 13 742,8000 |  |  |  |  |  | 13 742,8000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) |  |  |  |  | 180 |  |  | 13 548,4550 |  | 757,9030 |  |  |  | 12 790,5520 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: |  |  |  |  | 190 |  |  | 148,2830 |  | 0,0000 |  |  |  | 148,2830 |  |  |  |  |
| относимые на собственное потребление |  |  |  |  | 200 |  |  | 147,0480 |  |  |  |  |  | 147,0480 |  |  |  |  |
| Небаланс |  |  |  |  | 210 |  |  | 0,0000 |  | -689,6180 |  | 0,0000 |  | 698,0350 |  |  | -8,4170 |  |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  |  |  |  | 300 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из сетей ФСК |  |  |  |  | 310 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций |  |  |  |  | 320 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций |  |  |  |  | 330 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  |  |  |  | 340 |  |  | 1,2149 |  | 1,2149 |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |
| ВН |  |  |  |  | 350 |  |  | 1,2149 |  | 1,2149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН1 |  |  |  |  | 360 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН2 |  |  |  |  | 370 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |
| НН |  |  |  |  | 380 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: |  |  |  |  | 390 |  |  | 1,2772 |  | 1,1183 |  |  |  | 0,1471 |  |  | 0,0117 |  |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  |  |  |  | 400 |  |  | 0,0314 |  |  |  |  |  | 0,0197 |  |  | 0,0117 |  |
| население и приравненные к ним группы |  |  |  |  | 410 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие сети |  |  |  |  | 420 |  |  | 1,2458 |  | 1,1183 |  |  |  | 0,1275 |  |  |  |  |
| поставщики |  |  |  |  | 430 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения |  |  |  |  | 440 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды организации |  |  |  |  | 450 |  |  | 0,0017 |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  |  |  |  | 460 |  |  | 19,0872 |  |  |  |  |  | 19,0872 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) |  |  |  |  | 470 |  |  | 18,8173 |  | 1,0526 |  |  |  | 17,7647 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: |  |  |  |  | 480 |  |  | 0,2060 |  | 0,0000 |  |  |  | 0,2060 |  |  |  |  |
| относимые на собственное потребление |  |  |  |  | 490 |  |  | 0,2042 |  |  |  |  |  | 0,2042 |  |  |  |  |
| Небаланс |  |  |  |  | 500 |  |  | 0,0000 |  | -0,9578 |  | 0,0000 |  | 0,9695 |  |  | -0,0117 |  |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявленная мощность |  |  |  |  | 600 |  |  | 1,2270 |  |  |  |  |  | 1,2270 |  |  |  |  |
| Максимальная мощность |  |  |  |  | 610 |  |  | 4,0698 |  |  |  |  |  | 4,0698 |  |  |  |  |
| Резервируемая мощность |  |  |  |  | 620 |  |  | 2,8428 |  |  |  |  |  | 2,8428 |  |  |  |  |
| Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  |  |  |  | 700 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу |  |  |  |  | 710 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  |  |  | 720 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  |  |  |  | 730 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  |  |  |  | 740 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  |  |  |  | 750 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу |  |  |  |  | 760 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  |  |  | 770 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  |  |  |  | 780 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  |  |  |  | 790 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг (тыс руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  |  |  |  | 800 |  |  | 331,8781 |  | 290,6086 |  |  |  | 38,2317 |  |  | 3,0378 |  |
| по одноставочному тарифу |  |  |  |  | 810 |  |  | 331,8781 |  | 290,6086 |  |  |  | 38,2317 |  |  | 3,0378 |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  |  |  | 820 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  |  |  |  | 830 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  |  |  |  | 840 |  |  | 1,9061 |  | 1,9061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  |  |  |  | 850 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу |  |  |  |  | 860 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  |  |  | 870 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  |  |  |  | 880 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  |  |  |  | 890 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг ФСК, в том числе: |  |  |  |  | 900 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  |  |  |  | 910 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  |  |  |  | 920 |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Версия 1.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месячная, годовая Приказ Росстата: Об утверждении формы от 03.07.2013 № 257 Форма № 46-ЭЭ (передача) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субъект РФ |  |  | Омская область |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  | Год |  |  | 2014 |  |  |  |  |
|  | Месяц |  |  | май |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  |  | ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |
|  | ИНН |  |  | 5506066492 |  |  |  |  |
|  | КПП |  |  | 554250001 |  |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  |  | Сетевая компания |  |  |  |  |
|  | Муниципальный район |  |  | Город Омск |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  |  | Город Омск |  |  |  |  |
|  | ОКТМО |  |  | 52701000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адрес организации |  |  |  |  |
|  | Юридический адрес: |  |  | 644024, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корпус 1 |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  |  | 644049, г. Омск, ул. Барабинская, д.20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |  | Обвинцева Нина Павловна |  |  |  |  |
|  | (код) номер телефона |  |  | (3812) 32-53-36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |  | Шестак Ольга Геннадьевна |  |  |  |  |
|  | (код) номер телефона |  |  | (3812) 42-02-72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Должностное лицо, ответственное за составление формы |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |  | Лябаев Госман Балташович |  |  |  |  |
|  | Должность |  |  | Зам. главного энергетика |  |  |  |  |
|  | (код) номер телефона |  |  | (3812) 45-86-06 |  |  |  |  |
|  | e-mail |  |  | gosman.lyabayev@omskcarbon.com |  |  |  |  |
| Предоставляют: юридические лица – сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности); ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС России»: - Федеральной службе по тарифам Сроки предоставления: 20 числа после отчетного месяца, 10 февраля - за отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |  |
| Наименование показателя |  | Код строки | Всего |  | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  | 10 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| из сетей ФСК |  | 20 | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций |  | 30 | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций |  | 40 | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  | 50 | 1 158,0800 |  | 1 158,0800 |  | 0,0000 |  |  |
| ВН |  | 60 | 1 158,0800 |  | 1 158,0800 |  |  |  |  |
| СН1 |  | 70 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 |  | 80 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| НН |  | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: |  | 100 | 1 179,6270 |  | 0,0000 |  | 1 174,4000 | 5,2270 |  |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  | 110 | 19,0070 |  |  |  | 13,7800 | 5,2270 |  |
| население и приравненные к ним группы |  | 120 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО |  | 130 | 104,6200 |  | 0,0000 |  | 104,6200 |  |  |
| поставщики |  | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения |  | 150 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды организации |  | 160 | 1,3350 |  | 1,3350 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  | 170 | 13 651,0000 |  |  |  | 13 651,0000 |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) |  | 180 | 13 480,7170 |  | 1 031,7830 |  | 12 448,9340 |  |  |
| Потери, в том числе: |  | 190 | 147,4010 |  | 0,0000 |  | 147,4010 |  |  |
| относимые на собственное потребление |  | 200 | 146,0660 |  |  |  | 146,0660 |  |  |
| Небаланс |  | 210 | 0,0000 |  | 124,9620 | 0,0000 | -119,7350 | -5,2270 |  |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  | 300 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| из сетей ФСК |  | 310 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций |  | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций |  | 330 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  | 340 | 1,5566 |  | 1,5566 |  | 0,0000 |  |  |
| ВН |  | 350 | 1,5566 |  | 1,5566 |  |  |  |  |
| СН1 |  | 360 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 |  | 370 | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
| НН |  | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: |  | 390 | 1,5855 |  | 0,0000 |  | 1,5785 | 0,0070 |  |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  | 400 | 0,0256 |  |  |  | 0,0185 | 0,0070 |  |
| население и приравненные к ним группы |  | 410 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| другие сети |  | 420 | 0,1406 |  | 0,0000 |  | 0,1406 |  |  |
| поставщики |  | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения |  | 440 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды организации |  | 450 | 0,0018 |  | 0,0018 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  | 460 | 18,3481 |  |  |  | 18,3481 |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) |  | 470 | 18,1193 |  | 1,3868 |  | 16,7324 |  |  |
| Потери, в том числе: |  | 480 | 0,1981 |  | 0,0000 |  | 0,1981 |  |  |
| относимые на собственное потребление |  | 490 | 0,1963 |  |  |  | 0,1963 |  |  |
| Небаланс |  | 500 | 0,0000 |  | 0,1680 | 0,0000 | -0,1609 | -0,0070 |  |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявленная мощность |  | 600 | 1,2270 |  |  |  | 1,2270 |  |  |
| Максимальная мощность |  | 610 | 4,0698 |  |  |  | 4,0698 |  |  |
| Резервируемая мощность |  | 620 | 2,8428 |  |  |  | 2,8428 |  |  |
| Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  | 700 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу |  | 710 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 720 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 730 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  | 740 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  | 750 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу |  | 760 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 770 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 780 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  | 790 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг (тыс руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  | 800 | 44,6188 |  | 0,0000 |  | 42,7323 | 1,8865 |  |
| по одноставочному тарифу |  | 810 | 44,6188 |  | 0,0000 |  | 42,7323 | 1,8865 |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 820 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 830 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  | 840 | 1,8530 |  | 1,8530 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  | 850 | 582,8415 |  |  |  | 582,8415 |  |  |
| по одноставочному тарифу |  | 860 | 582,8415 |  |  |  | 582,8415 |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 870 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 880 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  | 890 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг ФСК, в том числе: |  | 900 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  | 910 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 920 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Версия 1.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Месячная, годовая Приказ Росстата: Об утверждении формы от 03.07.2013 № 257 Форма № 46-ЭЭ (передача) |  |  |  |  |  |  |
|  | Субъект РФ | Омская область |  |  |  |  |
|  |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  | Год | 2014 |  |  |  |  |
|  | Месяц | июнь |  |  |  |  |
|  | Наименование организации | ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |
|  | ИНН | 5506066492 |  |  |  |  |
|  | КПП | 554250001 |  |  |  |  |
|  | Вид деятельности | Сетевая компания |  |  |  |  |
|  | Муниципальный район | Город Омск |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование | Город Омск |  |  |  |  |
|  | ОКТМО | 52701000 |  |  |  |  |
|  |  | Адрес организации |  |  |  |  |
|  | Юридический адрес: | 644024, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корпус 1 |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: | 644049, г. Омск, ул. Барабинская, д.20 |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество | Обвинцева Нина Павловна |  |  |  |  |
|  | (код) номер телефона | (3812) 32-53-36 |  |  |  |  |
|  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество | Шестак Ольга Геннадьевна |  |  |  |  |
|  | (код) номер телефона | (3812) 42-02-72 |  |  |  |  |
|  |  | Должностное лицо, ответственное за составление формы |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество | Лябаев Госман Балташович |  |  |  |  |
|  | Должность | Зам. главного энергетика |  |  |  |  |
|  | (код) номер телефона | (3812) 45-86-06 |  |  |  |  |
|  | e-mail | gosman.lyabayev@omskcarbon.com |  |  |  |  |
| Предоставляют: юридические лица – сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности); ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС России»: - Федеральной службе по тарифам Сроки предоставления: 20 числа после отчетного месяца, 10 февраля - за отчетный год |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |
| Наименование показателя |  |  | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 |  | СН2 | НН |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  |  | 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 |
| из сетей ФСК |  |  | 20 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций |  |  | 30 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций |  |  | 40 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  |  | 50 | 1 273,2630 | 1 273,2630 |  |  | 0,0000 |  |
| ВН |  |  | 60 | 1 273,2630 | 1 273,2630 |  |  |  |  |
| СН1 |  |  | 70 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| СН2 |  |  | 80 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| НН |  |  | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: |  |  | 100 | 1 098,9800 | 0,0000 |  |  | 1 094,9080 | 4,0720 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  |  | 110 | 52,4340 |  |  |  | 48,3620 | 4,0720 |
| население и приравненные к ним группы |  |  | 120 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО |  |  | 130 | 79,4000 | 0,0000 |  |  | 79,4000 |  |
| поставщики |  |  | 140 | 967,1460 |  |  |  | 967,1460 |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения |  |  | 150 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды организации |  |  | 160 | 1,4240 | 1,4240 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  |  | 170 | 12 442,0000 |  |  |  | 12 442,0000 |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) |  |  | 180 | 12 480,3060 | 1 138,5810 |  |  | 11 341,7250 |  |
| Потери, в том числе: |  |  | 190 | 134,5530 | 0,0000 |  |  | 134,5530 |  |
| относимые на собственное потребление |  |  | 200 | 133,1290 |  |  |  | 133,1290 |  |
| Небаланс |  |  | 210 | 0,0000 | 133,2580 | 0,0000 |  | -129,1860 | -4,0720 |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  |  | 300 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| из сетей ФСК |  |  | 310 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций |  |  | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций |  |  | 330 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  |  | 340 | 1,7684 | 1,7684 |  |  | 0,0000 |  |
| ВН |  |  | 350 | 1,7684 | 1,7684 |  |  |  |  |
| СН1 |  |  | 360 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| СН2 |  |  | 370 | 0,0000 |  |  |  | 0,0000 |  |
| НН |  |  | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: |  |  | 390 | 1,5264 | 0,0000 |  |  | 1,5207 | 0,0057 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  |  | 400 | 0,0728 |  |  |  | 0,0672 | 0,0057 |
| население и приравненные к ним группы |  |  | 410 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| другие сети |  |  | 420 | 0,1103 | 0,0000 |  |  | 0,1103 |  |
| поставщики |  |  | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения |  |  | 440 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды организации |  |  | 450 | 0,0020 | 0,0020 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  |  | 460 | 17,2806 |  |  |  | 17,2806 |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) |  |  | 470 | 17,3338 | 1,5814 |  |  | 15,7524 |  |
| Потери, в том числе: |  |  | 480 | 0,1869 | 0,0000 |  |  | 0,1869 |  |
| относимые на собственное потребление |  |  | 490 | 0,1849 |  |  |  | 0,1849 |  |
| Небаланс |  |  | 500 | 0,0000 | 0,1851 | 0,0000 |  | -0,1794 | -0,0057 |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявленная мощность |  |  | 600 | 1,2270 |  |  |  | 1,2270 |  |
| Максимальная мощность |  |  | 610 | 4,0698 |  |  |  | 4,0698 |  |
| Резервируемая мощность |  |  | 620 | 2,8428 |  |  |  | 2,8428 |  |
| Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  |  | 700 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу |  |  | 710 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  | 720 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| мощность |  |  | 730 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  |  | 740 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  |  | 750 | 131,8340 |  |  |  | 127,7620 | 4,0720 |
| по одноставочному тарифу |  |  | 760 | 131,8340 |  |  |  | 127,7620 | 4,0720 |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  | 770 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| мощность |  |  | 780 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  |  | 790 | 1,4240 | 1,4240 |  |  |  |  |
| Стоимость услуг (тыс руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  |  | 800 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу |  |  | 810 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  | 820 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| мощность |  |  | 830 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  |  | 840 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  |  | 850 | 47,5808 |  |  |  | 46,1112 | 1,4696 |
| по одноставочному тарифу |  |  | 860 | 47,5808 |  |  |  | 46,1112 | 1,4696 |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  |  | 870 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| мощность |  |  | 880 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  |  | 890 | 2,1743 | 2,1743 |  |  |  |  |
| Стоимость услуг ФСК, в том числе: |  |  | 900 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  |  | 910 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| мощность |  |  | 920 | 0,0000 |  |  |  |  |  |

| О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства в июне 2014г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (выполненение собственными структурными подразделеними) |  |  |  |  |
| Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во |
| 1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП: |  |  |  |  |
| 2. Ремонт строительной части ТП и РП: |  |  |  |  |
| 3. Ремонт и наладка масляных выключателей |  |  |  |  |
| 4. Ремонт силовых трансформаторов |  |  |  |  |
| Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям в июне 2014 г. |  |  |  |  |
| Наименование | дата |  |  |  |
| поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения; | - |  |  |  |
| заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору; | - |  |  |  |
| аннулированных заявок на технологическое присоединение; | - |  |  |  |
| выполненных присоединений и присоединенной мощности | - |  |  |  |

| Сведения о количестве аварийных ограничений (отключений) за 2 кв. 2014 г. по границам зон деятельности ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | год |  |
| Всего |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Из них: |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| По сетям 6/10 кВ |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| По сетям 110 кВ |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| По причине: |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Кабельное повреждение |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Станционное повреждение |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Срабатывание режимной автоматики и защиты |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Прочие |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Территориально: |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Мероприятия по устранению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем недопоставленной электрической энергии – нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО «Омсктехуглерод» за 2 кв. 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические нарушения в работе электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество технологических нарушений |  |  |  |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. |  | год |  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. |  | год |  |
| ГПП "Углеродная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Продолжительность прекращениий передачи электрической энергии в работе электрических сетей 10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность откл. в сетях 0,4 кВ, час |  |  |  |  |  |  |  | Общая продолжительность откл. в сетях 6-110 кВ, час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. |  | год |  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. |  | год |  |
| ГПП "Углеродная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

| Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ООО "Омсктехуглерод" за 2 кв. 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты 6 - 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ПС |  |  | Уровни напряжения ПС, кВ |  | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА |  |  |  |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ), МВА |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1T |  | 2T |  | с учетом присоединенных потребителей |  |  | с учетом выданных технических условий |  |  |  |  |
| 1 | ГПП "Углеродная" |  |  | 110/10 |  | 40 |  | 40 |  | 31 |  |  | 31 |  | 31 |  |  |
| Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процедура технологического присоединения регламентируется следующими нормативными правовыми актами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. N 1178; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям введены в действие приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 30.11.2010 №365-э/5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по технологическому присоединению выполняются в следующем порядке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системный оператор согласовывает технические условия на технологическое присоединение в отношении генераторов, установленная мощность которых превышает 5 МВт, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт. Срок действия технических условий не может быть менее 2 лет и более 5 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По окончанию осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности, акт разграничения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатационной ответственности сторон и акт согласования технологической и (или) аварийной брони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил технологического присоединения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Версия 1.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Месячная, годовая Приказ Росстата: Об утверждении формы от 03.07.2013 № 257 Форма № 46-ЭЭ (передача) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субъект РФ |  | Омская область |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  | Год |  | 2014 |  |  |  |  |
|  | Месяц |  | июль |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  | ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |
|  | ИНН |  | 5506066492 |  |  |  |  |
|  | КПП |  | 554250001 |  |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Сетевая компания |  |  |  |  |
|  | Муниципальный район |  | Город Омск |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование |  | Город Омск |  |  |  |  |
|  | ОКТМО |  | 52701000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Адрес организации |  |  |  |  |
|  | Юридический адрес: |  | 644024, г.Омск, ул. Пушкина, д.17, корпус 1 |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: |  | 644049, г. Омск, ул. Барабинская, д.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  | Обвинцева Нина Павловна |  |  |  |  |
|  | (код) номер телефона |  | (3812) 32-53-36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  | Шестак Ольга Геннадьевна |  |  |  |  |
|  | (код) номер телефона |  | (3812) 42-02-72 |  |  |  |  |
|  |  |  | Должностное лицо, ответственное за составление формы |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  | Лябаев Госман Балташович |  |  |  |  |
|  | Должность |  | Зам. главного энергетика |  |  |  |  |
|  | (код) номер телефона |  | (3812) 45-86-06 |  |  |  |  |
|  | e-mail |  | gosman.lyabayev@omskcarbon.com |  |  |  |  |
| Предоставляют: юридические лица – сетевые организации, осуществляющие оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности); ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС России»: - Федеральной службе по тарифам Сроки предоставления: 20 числа после отчетного месяца, 10 февраля - за отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Омсктехуглерод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды по ОКЕИ: 1000 киловатт-часов – 246, мегаватт – 215, тысяча рублей – 384 |
| Наименование показателя |  | Код строки |  | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 |  | НН |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  | 10 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 |
| из сетей ФСК |  | 20 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций |  | 30 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций |  | 40 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  | 50 |  | 345,4264 | 345,4264 |  | 0,0000 |  |  |
| ВН |  | 60 |  | 345,4264 | 345,4264 |  |  |  |  |
| СН1 |  | 70 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| СН2 |  | 80 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| НН |  | 90 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: |  | 100 |  | 624,2250 | 0,0000 |  | 616,3020 |  | 7,9230 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  | 110 |  | 28,1170 |  |  | 20,1940 |  | 7,9230 |
| население и приравненные к ним группы |  | 120 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО |  | 130 |  | 59,4400 | 0,0000 |  | 59,4400 |  |  |
| поставщики |  | 140 |  | 536,6680 |  |  | 536,6680 |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения |  | 150 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды организации |  | 160 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  | 170 |  | 13 461,0000 |  |  | 13 461,0000 |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) |  | 180 |  | 13 037,2224 | 256,9234 |  | 12 780,2990 |  |  |
| Потери, в том числе: |  | 190 |  | 144,9790 | 0,0000 |  | 144,9790 |  |  |
| относимые на собственное потребление |  | 200 |  | 144,0330 |  |  | 144,0330 |  |  |
| Небаланс |  | 210 |  | 0,0000 | 88,5030 | 0,0000 | -80,5800 |  | -7,9230 |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: |  | 300 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| из сетей ФСК |  | 310 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций |  | 320 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций |  | 330 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) |  | 340 |  | 0,4643 | 0,4643 |  | 0,0000 |  |  |
| ВН |  | 350 |  | 0,4643 | 0,4643 |  |  |  |  |
| СН1 |  | 360 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| СН2 |  | 370 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |
| НН |  | 380 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: |  | 390 |  | 0,8390 | 0,0000 |  | 0,8284 |  | 0,0107 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) |  | 400 |  | 0,0378 |  |  | 0,0271 |  | 0,0107 |
| население и приравненные к ним группы |  | 410 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| другие сети |  | 420 |  | 0,0799 | 0,0000 |  | 0,0799 |  |  |
| поставщики |  | 430 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения |  | 440 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Хозяйственные нужды организации |  | 450 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) |  | 460 |  | 18,0927 |  |  | 18,0927 |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) |  | 470 |  | 17,5232 | 0,3453 |  | 17,1778 |  |  |
| Потери, в том числе: |  | 480 |  | 0,1949 | 0,0000 |  | 0,1949 |  |  |
| относимые на собственное потребление |  | 490 |  | 0,1936 |  |  | 0,1936 |  |  |
| Небаланс |  | 500 |  | 0,0000 | 0,1190 | 0,0000 | -0,1083 |  | -0,0107 |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявленная мощность |  | 600 |  | 1,2270 |  |  | 1,2270 |  |  |
| Максимальная мощность |  | 610 |  | 4,0698 |  |  | 4,0698 |  |  |
| Резервируемая мощность |  | 620 |  | 2,8428 |  |  | 2,8428 |  |  |
| Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  | 700 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу |  | 710 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 720 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 730 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  | 740 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  | 750 |  | 87,5570 |  |  | 79,6340 |  | 7,9230 |
| по одноставочному тарифу |  | 760 |  | 87,5570 |  |  | 79,6340 |  | 7,9230 |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 770 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 780 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  | 790 |  | 0,9460 | 0,9460 |  |  |  |  |
| Стоимость услуг (тыс руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе: |  | 800 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| по одноставочному тарифу |  | 810 |  | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 820 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 830 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  | 840 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: |  | 850 |  | 31,3579 |  |  | 28,5203 |  | 2,8376 |
| по одноставочному тарифу |  | 860 |  | 31,3579 |  |  | 28,5203 |  | 2,8376 |
| по двухставочному тарифу, в том числе: |  | 870 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 880 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  | 890 |  | 1,3570 | 1,3570 |  |  |  |  |
| Стоимость услуг ФСК, в том числе: |  | 900 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| компенсация потерь |  | 910 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| мощность |  | 920 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |